附件：

消毒灭菌器年度维保明细

- 设备名称：消毒灭菌器

- 生产厂家：山东新华医疗器械股份有限公司

- 服务要求：

- 签订维保后安排专人服务，每月上门维保一次。

- 维保期内报修后6小时内赶到现场，12小时内解决故障，如需更换配件，常规配件24小时内解决故障；特殊情况需延长服务时间，应提前征得采购人的同意。

- 对维保设备自带压力表（一年2次）、安全阀（一年1次）进行免费校验。